## 24-НПЗ-114 Замена участка пож х
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" | [16 empty] | ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24-НПЗ-114
(локальная смета)
на Замена участка пожарно-хозяйственного трубопровода в районе эстакады слива нефтепродуктов, | [17 empty] | на Замена участка пожарно-хозяйственного трубопровода в районе эстакады слива нефтепродуктов,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 1598.889 | тыс.руб.
| Сметная стоимость без материала заказчика |  | 1548.352 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1557.167 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 41.722 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 266.265 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 556.23 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 157.1 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Ремонт промышленной канализации | [18 empty] | Раздел 1. Ремонт промышленной канализации
1 | ФЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.1 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.1286 | 48498.72 | 3422.94 | 45075.78 | 12959.45 |  | 6237 | 440 | 5797 | 1667 | 12.32 | 1.58 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.1 дефектной ведомости)
Объем=(263,2-134,6) / 1000
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [18 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 423) | 11: 2229
|  |  | Сметная прибыль 39% = 46%*0.85 ФОТ (от 2 423) | 11: 945
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 10347
2 | ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (п.1 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 0.0538 | 79238.83 | 79238.83 |  |  |  | 4263 | 4263 |  |  | 285.2 | 15.34 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (п.1 дефектной ведомости)
Объем=5,38 / 100
| Прил.1.12 п.3.184 | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [18 empty] | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 902) | 11: 4363
|  |  | Сметная прибыль 34% = 40%*0.85 ФОТ (от 4 902) | 11: 1667
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 10932
3 | ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.2 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.1346 | 67260.57 | 3942.49 | 63289.83 | 19746.16 |  | 9053 | 531 | 8519 | 2658 | 14.19 | 1.91 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.2 дефектной ведомости)
Объем=134,6 / 1000
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [18 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 3 668) | 11: 3375
|  |  | Сметная прибыль 39% = 46%*0.85 ФОТ (от 3 668) | 11: 1431
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 15217
4 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (п.3 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 249.01 | 95.53 |  | 95.53 |  |  | 23788 |  | 23788 |  | 0 | 0 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (п.3 дефектной ведомости)
Объем=134,6*1,85
| 3 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы (56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы (56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28
| Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) | [21 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
5 | ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Водоотлив: из траншей (п.4 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 0.2692 | 36121.91 | 23838.33 | 12283.58 |  |  | 9724 | 6417 | 3307 |  | 85.8 | 23.1 |  |  |  | Водоотлив: из траншей (п.4 дефектной ведомости)
Объем=26,92 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 7 380) | 11: 6568
|  |  | Сметная прибыль 35% = 41%*0.85 ФОТ (от 7 380) | 11: 2583
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 20334
6 | ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (п.5 дефектной ведомости) |  | км | 0.03 | 259073.71 | 111484.9 | 147588.81 | 41537.12 |  | 7772 | 3345 | 4427 | 1246 | 302.4 | 9.07 |  |  |  | (Демонтаж в лом) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (п.5 дефектной ведомости)
Объем=30/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 5 280) | 11: 6178
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 5 280) | 11: 3326
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 18442
7 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж) Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Демонтаж подставки под гидрант) (п.6 дефектной ведомости) |  | т | 0.42 | 3998.55 | 1292.83 | 2705.72 | 803.12 |  | 1679 | 543 | 1136 | 337 | 4.046 | 1.7 |  |  |  | (Демонтаж) Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Демонтаж подставки под гидрант) (п.6 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 012) | 11: 941
|  |  | Сметная прибыль 53% = 62%*0.85 ФОТ (от 1 012) | 11: 536
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 3407
8 | ФЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж с последующим использованием) Установка: гидрантов пожарных (п.7 дефектной ведомости) |  | шт | 2 | 368.96 | 331.7 | 37.26 | 13.25 |  | 738 | 663 | 75 | 27 | 1.092 | 2.18 |  |  |  | (Демонтаж с последующим использованием) Установка: гидрантов пожарных (п.7 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 793) | 11: 928
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 793) | 11: 500
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 2276
9 | ФЕРр66-32-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 225 мм (Прим. с 325 на 225) (п.8 дефектной ведомости) |  | 100 м | 1.5 | 203610.85 | 83119.98 | 116278.79 | 28688.7 |  | 305416 | 124680 | 174418 | 43033 | 222.24 | 333.36 |  |  |  | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 225 мм (Прим. с 325 на 225) (п.8 дефектной ведомости)
Объем=150 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) | [21 empty] | Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 104% ФОТ (от 192 870) | 11: 200585
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 192 870) | 11: 115722
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 666588
10 | ФССЦ-24.3.03.13-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм (Материал подрядчика) |  | 4: м; 5: 157.5; 6: 2718.21; 11: 428118; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) | [21 empty] | Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
11 | ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (п.9 дефектной ведомости) |  | 10 м3 | 0.48 | 3386.1 | 2968.21 | 417.89 | 114.7 |  | 1625 | 1425 | 200 | 55 | 10.2 | 4.9 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (п.9 дефектной ведомости)
Объем=4,8 / 10
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 1 702) | 11: 1991
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 1 702) | 11: 1072
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 4932
12 | ФССЦ-02.3.01.02-1011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный I класс, средний, круглые сита (Материал подрядчика) |  | 4: м3; 5: 5.28; 6: 286.29; 11: 1512; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Песок природный I класс, средний, круглые сита (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
13 | ФЕР22-01-021-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм (п.10 дефектной ведомости) |  | км | 0.03 | 198600.97 | 108482.85 | 89585.61 | 26765.58 |  | 5958 | 3254 | 2688 | 803 | 331.76 | 9.95 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм (п.10 дефектной ведомости)
Объем=30/1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 4 665) | 11: 5458
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 4 665) | 11: 2939
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 15246
14 | ФССЦ-24.3.03.11-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм (Материал подрядчика) |  | 4: м; 5: 30.27; 6: 2700.71; 11: 81750; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
15 | ФЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (п.11 дефектной ведомости) |  | т | 0.022 | 308912.97 | 123524.46 | 180969.59 | 45123.77 |  | 6796 | 2718 | 3981 | 993 | 312.7 | 6.88 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (п.11 дефектной ведомости)
16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 4 268) | 11: 4994
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 4 268) | 11: 2689
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 15484
16 * | ФССЦ-23.8.04.08-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х8 мм (Материал заказчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 2076.39; 11: 4153; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х8 мм (Материал заказчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
Установка полиэтиленовых фасонных частей для монтажа ПЭ трубопровода и подключения пожарных гидрантов | [23 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей для монтажа ПЭ трубопровода и подключения пожарных гидрантов
17 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (муфта ПЭ эл.сварная Ф225-6шт, втулка под фланец ПЭ 225мм-4шт, Соединение неразъемное ПЭ-сталь SDR17, Фнар. 225х219мм-2шт, ) (п.12 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 1.2 | 4617.23 | 1337.53 | 3279.7 | 1086.41 |  | 5541 | 1605 | 3936 | 1304 | 4.14 | 4.97 |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (муфта ПЭ эл.сварная Ф225-6шт, втулка под фланец ПЭ 225мм-4шт, Соединение неразъемное ПЭ-сталь SDR17, Фнар. 225х219мм-2шт, ) (п.12 дефектной ведомости)
Объем=(2+6+4) / 10
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 346) | 11: 3915
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 3 346) | 11: 2108
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 12395
18 | ФССЦ-24.3.05.07-0516 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 6; 6: 3062.23; 11: 18373; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
19 | ФССЦ-24.3.05.01-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 225 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 4; 6: 984.9; 11: 3940; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 225 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
20 | ФССЦ-23.8.04.08-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 13641.34; 11: 27283; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
21 | ФЕР22-03-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм (Прим. установка прижимного фланца Ду200) (п.12 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.4 | 4676.33 | 2368.37 | 2307.96 | 679.45 |  | 1871 | 948 | 923 | 272 | 7.795 | 3.12 |  |  |  | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм (Прим. установка прижимного фланца Ду200) (п.12 дефектной ведомости)
Объем=4 / 10
|  | Поправочный к-т на диаметр ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [18 empty] | Поправочный к-т на диаметр ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 1 403) | 11: 1642
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 1 403) | 11: 884
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 4677
22 | ФССЦ-23.8.03.11-0158 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм (Прим. фланец прижимной Ду200 Ру16) (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1376.9; 11: 5508; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм (Прим. фланец прижимной Ду200 Ру16) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
23 | ФЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Прим. Изготовление фланцевых катушек) (п.13 дефектной ведомости) |  | т | 0.25 | 46550.92 | 31182.46 | 14083.26 | 3392.81 |  | 11638 | 7796 | 3521 | 848 | 91 | 22.75 |  |  |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Прим. Изготовление фланцевых катушек) (п.13 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 8 644) | 11: 7780
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 8 644) | 11: 3890
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 23308
24 * | ФССЦ-23.3.03.02-0159 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм(Материал заказчика) |  | 4: м; 5: 4; 6: 1849.65; 11: 7399; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм(Материал заказчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
25 * | ФССЦ-23.8.03.11-0158 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм (Материал заказчика) |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1376.9; 11: 11015; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм (Материал заказчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
26 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Монтаж подставки под пожарный гидрант из ранее изготовленной фланцевой катушки и подствки ППДФ Ду200) (п.14 дефектной ведомости) |  | т | 0.379 | 6344.35 | 1846.9 | 3865.32 | 1147.32 |  | 2405 | 700 | 1465 | 435 | 5.78 | 2.19 |  |  |  | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Монтаж подставки под пожарный гидрант из ранее изготовленной фланцевой катушки и подствки ППДФ Ду200) (п.14 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 305) | 11: 1214
|  |  | Сметная прибыль 53% = 62%*0.85 ФОТ (от 1 305) | 11: 692
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 4636
27 * | ФССЦ-23.8.05.09-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пожарная подставка раструбная ППР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм (Прим. подствавка ППДФ) (Материал заказчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 11747.82; 11: 23496; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Пожарная подставка раструбная ППР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм (Прим. подствавка ППДФ) (Материал заказчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
28 * | ФССЦ-01.1.02.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм (Материал заказчика) |  | 4: 1000 шт; 5: 0.008; 6: 54048.54; 11: 432; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм (Материал заказчика)
Объем=8 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
29 * | ФССЦ-01.7.15.12-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 200 мм (Прим. шпилька М20х110) (Материал заказчика) |  | 4: т; 5: 0.023136; 6: 70523.5; 11: 1632; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 200 мм (Прим. шпилька М20х110) (Материал заказчика)
Объем=0,241*96/1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
30 * | ФССЦ-01.7.15.05-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм (Материал заказчика) |  | 4: т; 5: 0.012096; 6: 45337.42; 11: 548; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 20-22 мм (Материал заказчика)
Объем=0,063*192/1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
31 | ФЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка: гидрантов пожарных (Материал заказчика б/у ранее сдемонтированный) (п.15 дефектной ведомости) |  | шт | 2 | 6821.65 | 552.82 | 62.1 | 22.08 |  | 13643 | 1106 | 124 | 44 | 1.82 | 3.64 |  |  |  | Установка: гидрантов пожарных (Материал заказчика б/у ранее сдемонтированный) (п.15 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 1 323) | 11: 1548
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 1 323) | 11: 833
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 16209
Установка полиэтиленовых фасонных частей для подключения двух лафетных стволов Ф108 | [23 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей для подключения двух лафетных стволов Ф108
32 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (муфта ПЭ эл.сварная Ф225-4шт, Соединение неразъемное ПЭ-сталь SDR17, Ф110х108-2шт, муфта ПЭ эл.сварная Ф110-2шт) (п.16 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.8 | 4617.23 | 1337.53 | 3279.7 | 1086.41 |  | 3694 | 1070 | 2624 | 869 | 4.14 | 3.31 |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (муфта ПЭ эл.сварная Ф225-4шт, Соединение неразъемное ПЭ-сталь SDR17, Ф110х108-2шт, муфта ПЭ эл.сварная Ф110-2шт) (п.16 дефектной ведомости)
Объем=(4+2+2) / 10
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 2 230) | 11: 2609
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 2 230) | 11: 1405
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 8263
33 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1466.09; 11: 2932; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
34 | ФССЦ-24.3.05.07-0516 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 4; 6: 3062.23; 11: 12249; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
35 | ФССЦ-23.8.04.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 3965.33; 11: 7931; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
36 | ФЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (п.16 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.2 | 6802.84 | 1974.06 | 4828.78 | 1600.05 |  | 1361 | 395 | 966 | 320 | 6.11 | 1.22 |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (п.16 дефектной ведомости)
Объем=2 / 10
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 822) | 11: 962
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 822) | 11: 518
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 3045
37 | ФССЦ-24.3.05.15-0265 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 160 мм (Прим. Тройник редукционный 225*110*225 ПЭ100 SDR17) (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1199.45; 11: 2399; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 160 мм (Прим. Тройник редукционный 225*110*225 ПЭ100 SDR17) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
38 | ФЕР22-02-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм (п.17 дефектной ведомости) |  | км | 0.005 | 38364.45 | 20247.12 | 13969.65 | 4738.17 |  | 192 | 101 | 70 | 24 | 57.3 | 0.29 |  |  |  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм (п.17 дефектной ведомости)
Объем=5/1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [21 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 144) | 11: 168
|  |  | Сметная прибыль 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 144) | 11: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 477
39 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Мастика битумная (Материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 0.00145; 6: 17279.23; 11: 25; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Мастика битумная (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
40 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (Для обратной засыпки) (п.18 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.1346 | 51400.44 | 3007.22 | 48370.61 | 15091.34 |  | 6918 | 405 | 6511 | 2031 | 10.824 | 1.46 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (Для обратной засыпки) (п.18 дефектной ведомости)
Объем=134,6 / 1000
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [18 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 802) | 11: 2578
|  |  | Сметная прибыль 39% = 46%*0.85 ФОТ (от 2 802) | 11: 1093
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 11627
41 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (Для обратной засыпки) (п.19 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 235.55 | 95.53 |  | 95.53 |  |  | 22502 |  | 22502 |  | 0 | 0 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (Для обратной засыпки) (п.19 дефектной ведомости)
Объем=134,6*1,75
| 3 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы (56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы (56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28
| Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) | [21 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
42 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (п.20 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.2692 | 4359.82 |  | 4359.82 | 1827.31 |  | 1174 |  | 1174 | 492 | 0 | 0 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (п.20 дефектной ведомости)
Объем=269,2 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 566) | 11: 521
|  |  | Сметная прибыль 39% = 46%*0.85 ФОТ (от 566) | 11: 221
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 2092
43 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (п.20 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 2.692 | 7312.39 | 3807.07 | 3505.32 | 938.94 |  | 19685 | 10249 | 9436 | 2528 | 12.53 | 33.73 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (п.20 дефектной ведомости)
Объем=269,2 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 14 693) | 11: 13518
|  |  | Сметная прибыль 39% = 46%*0.85 ФОТ (от 14 693) | 11: 5730
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 41885
44 | ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (п.21 дефектной ведомости) |  | 1000 м2 | 0.186 | 263.94 |  | 263.94 | 110.78 |  | 49 |  | 49 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (п.21 дефектной ведомости)
Объем=186 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода (56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 24) | 11: 22
|  |  | Сметная прибыль 39% = 46%*0.85 ФОТ (от 24) | 11: 9
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 87
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 11: 1114417; 12: 172654; 13: 281637; 14: 60007; 16: 486.65 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 1173920; 12: 197383; 13: 316411; 14: 68882; 16: 556.23 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 274085 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 150884 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
Итого Строительные работы |  |  |  | 11: 1557167; 16: 533.48 | [9 empty] | Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы |  |  |  | 11: 41722; 16: 22.75 | [9 empty] | Итого Монтажные работы
Итого |  |  |  | 11: 1598889; 16: 556.23 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 11: 660126 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 11: 316411 | [9 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 11: 266265 | [9 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 11: 274085 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 150884 | [9 empty] | Сметная прибыль
Материал заказчика -МатЗак |  |  |  | 11: -50537 | [9 empty] | Материал заказчика -МатЗак
ВСЕГО по смете |  |  |  | 11: 1548352; 16: 556.23 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Материалы заказчика |  |  |  | 11: 50537 | [8 empty] | Материалы заказчика