## Замена уч пит тп в районе ХВП №
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" | [16 empty] | ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25-НПЗ-53
(локальная смета)
на Замена участка питьевого трубопровода в районе ХВП №1, | [17 empty] | на Замена участка питьевого трубопровода в районе ХВП №1,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектной ведомости
| Сметная стоимость |  | 1615.221 | тыс.руб.
| Сметная стоимость без материала заказчика |  | 1611.126 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1615.221 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 296.05 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 727.27 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 184.9 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Замена участка питьевого трубопровода в районе ХВП №1 | [18 empty] | Раздел 1. Замена участка питьевого трубопровода в районе ХВП №1
1 | ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Прим. гидромолотом) (п.1 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 0.3658 | 99432.69 | 45880.34 | 53552.35 | 14183.17 |  | 36372 | 16783 | 19589 | 5188 | 155 | 56.7 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Прим. гидромолотом) (п.1 дефектной ведомости)
Объем=(365,8*0,1) / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | [20 empty] | Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 25 266) | 11: 25771
|  |  | Сметная прибыль 54% ФОТ (от 25 266) | 11: 13644
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 81242
2 | ФЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (Для дальнейшего использования) (п.2 дефектной ведомости) |  | 100 м | 0.83 | 24362.83 | 15578.77 | 8784.06 | 2293.22 |  | 20221 | 12930 | 7291 | 1903 | 52.63 | 43.68 |  |  |  | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (Для дальнейшего использования) (п.2 дефектной ведомости)
Объем=83 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | [20 empty] | Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 17 058) | 11: 17399
|  |  | Сметная прибыль 54% ФОТ (от 17 058) | 11: 9211
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 49865
3 | ФЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.3 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.7203 | 48498.72 | 3422.94 | 45075.78 | 12959.45 |  | 34934 | 2466 | 32468 | 9335 | 12.32 | 8.87 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.3 дефектной ведомости)
Объем=720,3 / 1000
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [20 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 13 571) | 11: 12485
|  |  | Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 13 571) | 11: 5306
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 57965
4 | ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (п.4 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 0.147 | 82683.99 | 82683.99 |  |  |  | 12155 | 12155 |  |  | 297.6 | 43.75 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (п.4 дефектной ведомости)
Объем=14,7 / 100
| Прил.1.12 п.3.185 | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [20 empty] | Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 13 978) | 11: 12440
|  |  | Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 13 978) | 11: 4753
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 31171
5 | ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.5 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.735 | 67260.57 | 3942.49 | 63289.83 | 19746.16 |  | 49437 | 2898 | 46518 | 14513 | 14.19 | 10.43 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (п.5 дефектной ведомости)
Объем=735 / 1000
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [20 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 20 023) | 11: 18421
|  |  | Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 20 023) | 11: 7829
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 83100
6 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (п.6 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 1359.75 | 95.53 |  | 95.53 |  |  | 129897 |  | 129897 |  | 0 | 0 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (п.6 дефектной ведомости)
Объем=735*1,85
| 3 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы(56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы(56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28
| Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) | [20 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
7 | ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Водоотлив: из траншей (п.7 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 1.47 | 36121.91 | 23838.33 | 12283.58 |  |  | 53099 | 35042 | 18057 |  | 85.8 | 126.13 |  |  |  | Водоотлив: из траншей (п.7 дефектной ведомости)
Объем=147 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 40 298) | 11: 35865
|  |  | Сметная прибыль 41%*0.85 ФОТ (от 40 298) | 11: 14044
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 110973
8 | ФЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж) Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (п.8 дефектной ведомости) |  | км | 0.002 | 63508.56 | 41226.16 | 22282.4 | 6932.44 |  | 127 | 82 | 45 | 14 | 124.584 | 0.25 |  |  |  | (Демонтаж) Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (п.8 дефектной ведомости)
Объем=2/1000
4 490,05 = 4 498,10 - 3,3 x 2,44
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 110) | 11: 129
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 110) | 11: 69
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 344
9 | ФЕРр66-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (п.9 дефектной ведомости) |  | шт | 1 | 283.05 | 187.72 | 95.33 | 41.32 |  | 283 | 188 | 95 | 41 | 0.61 | 0.61 |  |  |  | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (п.9 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [20 empty] | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 263) | 11: 234
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 263) | 11: 116
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 675
10 | ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (п.10 дефектной ведомости) |  | 10 м3 | 1.3 | 3386.1 | 2968.21 | 417.89 | 114.7 |  | 4402 | 3859 | 543 | 149 | 10.2 | 13.26 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (п.10 дефектной ведомости)
Объем=13 / 10
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 4 609) | 11: 5393
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 4 609) | 11: 2899
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 13354
11 | ФССЦ-02.3.01.02-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: растворов мелкий, обогащенный (Материал подрядчика) |  | 4: м3; 5: 14.3; 6: 258.05; 11: 3690; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Песок природный для строительных: растворов мелкий, обогащенный (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
12 | ФЕР22-01-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (п.10 дефектной ведомости) |  | км | 0.135 | 105856.14 | 68710.27 | 37137.33 | 11554.06 |  | 14291 | 9276 | 5014 | 1560 | 207.64 | 28.03 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (п.10 дефектной ведомости)
Объем=135/1000
4 490,05 = 4 498,10 - 3,3 x 2,44
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 12 461) | 11: 14579
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 12 461) | 11: 7838
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 38851
13 | ФССЦ-24.3.03.13-0279 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм (Материал подрядчика) |  | 4: м; 5: 135.945; 6: 81.59; 11: 11092; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
Установка полиэтиленовых фасонных частей для монтажа ПЭ трубопровода | [23 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей для монтажа ПЭ трубопровода
14 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Муфта эл.сварная Ф63-3шт, втулка под фланец Ф63-2шт, отвод электросварной Ф63-3шт, отвод Ф63-1шт) (п.12 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.9 | 4617.23 | 1337.53 | 3279.7 | 1086.41 |  | 4156 | 1204 | 2952 | 978 | 4.14 | 3.73 |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Муфта эл.сварная Ф63-3шт, втулка под фланец Ф63-2шт, отвод электросварной Ф63-3шт, отвод Ф63-1шт) (п.12 дефектной ведомости)
Объем=(3+2+1+3) / 10
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 2 510) | 11: 2937
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 2 510) | 11: 1579
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 9296
15 | ФССЦ-24.3.05.07-0513 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 63 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 3; 6: 697.93; 11: 2094; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 63 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
16 | ФССЦ-24.3.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 55.28; 11: 111; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
17 | ФССЦ-24.3.05.08-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 1; 6: 428.26; 11: 428; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
18 | ФССЦ-24.3.05.08-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1435.36; 11: 4306; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
19 | ФЕР22-03-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм (Прим. установка прижимного фланца Ду63) (п.12 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.2 | 1496.43 | 757.88 | 738.55 | 217.42 |  | 299 | 152 | 147 | 43 | 2.4944 | 0.5 |  |  |  | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм (Прим. установка прижимного фланца Ду63) (п.12 дефектной ведомости)
Объем=2 / 10
|  | Поправочный к-т на диаметр ПЗ=0,16 (ОЗП=0,16; ЭМ=0,16 к расх.; ЗПМ=0,16; МАТ=0,16 к расх.; ТЗ=0,16; ТЗМ=0,16) | [20 empty] | Поправочный к-т на диаметр ПЗ=0,16 (ОЗП=0,16; ЭМ=0,16 к расх.; ЗПМ=0,16; МАТ=0,16 к расх.; ТЗ=0,16; ТЗМ=0,16)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 224) | 11: 262
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 224) | 11: 141
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 747
20 | ФССЦ-23.8.03.11-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм (Прим. фланец прижимной Ду63 Ру16) (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 371.32; 11: 743; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм (Прим. фланец прижимной Ду63 Ру16) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
21 | ФЕР22-01-011-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (п.13 дефектной ведомости) |  | км | 0.003 | 226432.75 | 132720.12 | 83683.38 | 24485.19 |  | 679 | 398 | 251 | 73 | 360 | 1.08 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (п.13 дефектной ведомости)
Объем=3/1000
11 418,29 = 11 506,13 - 36 x 2,44
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 542) | 11: 634
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 542) | 11: 341
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 1752
22 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материал подрядчика) |  | 4: м; 5: 3.012; 6: 674.12; 11: 2030; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
23 | ФЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отвод Ф159х4,5-6,9кг-1шт, переход 159х57-3,4кг-1шт) (п.13 дефектной ведомости) |  | т | 0.0103 | 337567.97 | 123524.46 | 180969.59 | 45123.77 |  | 3477 | 1272 | 1864 | 465 | 312.7 | 3.22 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отвод Ф159х4,5-6,9кг-1шт, переход 159х57-3,4кг-1шт) (п.13 дефектной ведомости)
Объем=(6,9+3,4)/1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 1 998) | 11: 2338
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 1 998) | 11: 1257
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 7543
24 | ФССЦ-23.8.03.11-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 1; 6: 277.95; 11: 278; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
25 | ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (п.14 дефектной ведомости) |  | шт | 2 | 444.96 | 349.79 | 28.58 | 12.47 |  | 890 | 700 | 57 | 25 | 1.07 | 2.14 |  |  |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (п.14 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 834) | 11: 976
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 834) | 11: 525
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 2505
26 | ФССЦ-18.1.02.01-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 3174.3; 11: 6349; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
27 | ФЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (п.15,17 дефектной ведомости) |  | 10 м3 | 0.165 | 120489.85 | 45996.46 | 12635.89 | 4504.51 |  | 19881 | 7589 | 2085 | 743 | 139 | 22.94 |  |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (п.15,17 дефектной ведомости)
Объем=(0,38+0,32*3+0,27+0,02*2) / 10
14 034,99 = 14 035,00 - 0,0031 x 2,44
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [20 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Накладные расходы 117% ФОТ (от 9 581) | 11: 11210
|  |  | Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 9 581) | 11: 6026
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 38568
28 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2411.34; 11: 2411; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
29 | ФССЦ-05.1.01.09-0067 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б, бетон B15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 3; 6: 3439.75; 11: 10319; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б, бетон B15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
30 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1941.51; 11: 1942; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
31 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 163.75; 11: 328; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
32 | ФССЦ-08.1.02.06-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Люк чугунный круглый средний Л(B125)-ТС-1-60 (Материал подрядчика) |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2303.39; 11: 2303; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Люк чугунный круглый средний Л(B125)-ТС-1-60 (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
33 | ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2 (п.16 дефектной ведомости) |  | 100 отверстий | 0.02 | 14965.63 | 9132.61 | 5833.02 |  |  | 299 | 183 | 116 |  | 26.96 | 0.54 |  |  |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2 (п.16 дефектной ведомости)
Объем=2 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [20 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 210) | 11: 216
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 210) | 11: 124
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 683
34 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (Для обратной засыпки) (п.18 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 0.735 | 51400.44 | 3007.22 | 48370.61 | 15091.34 |  | 37779 | 2210 | 35552 | 11092 | 10.824 | 7.96 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (Для обратной засыпки) (п.18 дефектной ведомости)
Объем=735 / 1000
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [20 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 15 298) | 11: 14074
|  |  | Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 15 298) | 11: 5982
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 63500
35 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (Для обратной засыпки) (п.19 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 1359.75 | 95.53 |  | 95.53 |  |  | 129897 |  | 129897 |  | 0 | 0 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (Для обратной засыпки) (п.19 дефектной ведомости)
Объем=735*1,85
| 3 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы(56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы(56), ФЕР, 4 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.7 ЭМ=14,28; МАТ=14,28
| Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) | [20 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
36 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (п.20 дефектной ведомости) |  | 1000 м3 | 1.47 | 4359.82 |  | 4359.82 | 1827.31 |  | 6409 |  | 6409 | 2686 | 0 | 0 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (п.20 дефектной ведомости)
Объем=1470 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 3 089) | 11: 2842
|  |  | Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3 089) | 11: 1208
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 11420
37 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (п.22 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 14.7 | 7312.39 | 3807.07 | 3505.32 | 938.94 |  | 107492 | 55964 | 51528 | 13802 | 12.53 | 184.19 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (п.22 дефектной ведомости)
Объем=1470 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 80 231) | 11: 73813
|  |  | Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 80 231) | 11: 31370
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 228799
38 | ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (п.21 дефектной ведомости) |  | 1000 м2 | 0.4428 | 263.94 |  | 263.94 | 110.78 |  | 117 |  | 117 | 49 | 0 | 0 |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (п.21 дефектной ведомости)
Объем=442,8 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 56) | 11: 52
|  |  | Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 56) | 11: 22
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 209
39 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п.22 дефектной ведомости) |  | 100 м | 0.83 | 41318.65 | 21033.97 | 1059.52 | 309.89 |  | 34294 | 17458 | 879 | 257 | 69.8 | 57.93 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (п.22 дефектной ведомости)
Объем=83 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Автомобильные дороги | [20 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 20 373) | 11: 29948
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 20 373) | 11: 23205
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 90198
40 * | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 (Материал заказчика б/у) |  | 4: шт; 5: 83; 6: 49,34 63,12*0,15; 11: 4095; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 (Материал заказчика б/у)
Цена МАТ=63,12*0,15
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
41 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщина 150мм) (п.23 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 0.25606 | 82709.15 | 6170.45 | 76449.71 | 9534.41 |  | 21179 | 1580 | 19576 | 2441 | 21.6 | 5.53 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщина 150мм) (п.23 дефектной ведомости)
Объем=(365,8*(0,15-0,08)) / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Автомобильные дороги | [20 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 4 624) | 11: 6797
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 4 624) | 11: 5267
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 36416
42 | ФССЦ-02.2.05.04-1817 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Материал подрядчика) |  | 4: м3; 5: 26.1181; 6: 536.63; 11: 14016; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Материал подрядчика)
Объем=25,606*1,02
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
43 | ФЕР27-06-024-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см (п.23 дефектной ведомости) |  | 1000 м2 | 0.029264 | 166070.16 | 17728.07 | 49805.72 | 10039.5 |  | 4860 | 519 | 1458 | 294 | 60.4 | 1.77 |  |  |  | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см (п.23 дефектной ведомости)
Объем=(365,8*0,08) / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Автомобильные дороги | [20 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 935) | 11: 1374
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 935) | 11: 1065
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 7596
44 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 0.29264; 6: 7750.4; 11: 2268; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
45 | ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина 10см) (п.24 дефектной ведомости) |  | 1000 м2 | 0.3658 | 119572.57 | 6494.24 | 108520.73 | 8351.47 |  | 43740 | 2376 | 39697 | 3055 | 20.86 | 7.63 |  |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина 10см) (п.24 дефектной ведомости)
Объем=365,8 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Автомобильные дороги | [20 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 6 245) | 11: 9180
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 6 245) | 11: 7113
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 66344
46 | ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр | (+6см) При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (толщина 10см) (п.24 дефектной ведомости) |  | 1000 м2 | 0.3658 | 45971.53 | 1406.28 | 44381.45 | 2543.27 |  | 16816 | 514 | 16235 | 930 | 4.2 | 1.54 |  |  |  | (+6см) При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (толщина 10см) (п.24 дефектной ведомости)
Объем=365,8 / 1000
|  | Поправочный к-т на толщину слоя ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | [20 empty] | Поправочный к-т на толщину слоя ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Автомобильные дороги | [20 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 1 661) | 11: 2442
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 1 661) | 11: 1892
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 11: 23662
47 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 89.8478; 6: 2558.16; 11: 229845; 15: 0; 16: 0 |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Материал подрядчика)
Объем=(98,26*365,8+12,28*12*365,8)/1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21 | [18 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Внешние инженерные сети водопровода(56), ФЕР, 4 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 28.12.2024 года № 79121-ИФ/09, прил.1 ОЗП=35,62; ЭМ=14,51; ЗПМ=35,62; МАТ=5,21
| Материалы для строительных работ | [20 empty] | Материалы для строительных работ
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 11: 1086130; 12: 187798; 13: 568337; 14: 69636; 16: 632.41 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 1160581; 12: 215967; 13: 614619; 14: 80083; 16: 727.27 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 301814 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 152826 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | 11: 131110; 16: 115.44 | [9 empty] | Благоустройство (ремонтно-строительные)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 11: 444992; 16: 243.17 | [9 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 11: 31171; 16: 50.31 | [9 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом
Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) |  |  |  | 11: 259794 | [9 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 11: 110973; 16: 145.05 | [9 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 11: 112959; 16: 86.42 | [9 empty] | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 11: 675; 16: 0.7 | [9 empty] | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
Материалы для строительных работ |  |  |  | 11: 298648 | [9 empty] | Материалы для строительных работ
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 11: 683; 16: 0.62 | [9 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
Автомобильные дороги |  |  |  | 11: 224216; 16: 85.56 | [9 empty] | Автомобильные дороги
Итого |  |  |  | 11: 1615221; 16: 727.27 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 11: 329995 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 11: 614619 | [9 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 11: 296050 | [9 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 11: 301814 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 152826 | [9 empty] | Сметная прибыль
Материал заказчика -МатЗак |  |  |  | 11: -4095 | [9 empty] | Материал заказчика -МатЗак
ВСЕГО по смете |  |  |  | 11: 1611126; 16: 727.27 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Материалы заказчика |  |  |  | 11: 4095 | [8 empty] | Материалы заказчика