Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:

Зам. генерального директора                                           Первый зам. генерального директора

по производству                                                                                       - технический директор

______________ С.А. Макеев                                                   ____________ Э.Н.Тайхутдинов

«____» __________2026 г.                                                        «____» __________2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по cанации магистральных речных трубопроводов в районе протоки р.Урал цеха ВиК ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации - Заказчика | ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Дефектная ведомость |
| 3 | Наименование объекта | Система магистрального речного трубопровода. |
| 4 | Наименование выполняемых работ/услуг/объекта | Выполнение работ по cанации магистральных речных трубопроводов в районе протоки р.Урал цеха ВиК (супесь). |
| 5 | Выполняемые работы | Разработка грунта с перевозкой в отвал, водоотведение, демонтаж стальных водопроводных труб. Устройство песчаного основания, укладка полиэтиленовых труб и фасонных частей. Обратная засыпка, планировка территории. Работы в районе р.Урал с уровнем грунтовых вод выше нижней отметки трубы. Работы в условиях регулярного притока воды в трубопроводе. Необходимость установки ПЗУ. |
| 6 | Цель оказания услуг | Замена аварийного участка системы магистрального речного трубопровода. |
| 7 | Требования к передаваемой исполнителем документации | Предоставление перед началом ремонта графика производства работ. По окончании работ, до подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подрядчик обязан передать заказчику всю исполнительную документацию, составленную и оформленную в период выполнения работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| 8 | Конечный результат | Подписание Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счет-фактур. |
| 9 | Скрытые работы | Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями действующих в РФ нормативных документов невозможно определить после выполнения последующих Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру до их закрытия в ходе последующих Работ согласно порядку, предусмотренному в Договоре. |
| 10 | Дополнительные требования | - Наличие аттестации у ИТР по областям промышленной безопасности (А1; Б1.10; Б1.11; Б9.3) и по охране труда. Наличие работников, обученных и допущенных к работам на особо опасных объектах по вопросам ОТ и ПБ. - Наличие членства СРО для выполнения работ на особо опасных производственных объектах. - Наличие в штате людских ресурсов, на момент подачи конкурсного предложения не менее 15 человек. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию, его количество должно быть достаточным для выполнения всего объема услуг с надлежащим качеством. - Наличие подтверждённого (не менее 3-х лет) опыта выполнения работ по замене сетей магистральных ПЭ трубопроводов диаметром не менее 630мм на особо опасных производственных объектах. - Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не допускается. - До начала выполнения услуг Исполнитель проходит инструктаж и оформляет у Заказчика пропуска для проезда на производственную территорию на персонал и технику. - Наличие специального и грузоподъёмного автотранспорта для выполнения ремонтных работ. - Поставка материалов подрядчика с доставкой на объект. Все используемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество. Материалы должны быть новыми, и упакованы таким образом, чтобы исключить их повреждение, уничтожение в случае влияния окружающей среды и доступа третьих лиц в период времени до момента проведения их монтажа. - Организация, при необходимости, круглосуточных работ на объекте для соблюдения сроков выполнения работ. - Соблюдение технологической последовательности производства работ. - Наличие газоанализаторов: кислорода, углеводородов, H2S, CO. - Наличие специальной одежды, СИЗ, СИЗОД и длиношланговых противогазов ПШ-1 (по количеству работников, обеспечивающих газоопасное выполнение газоопасных работ). |
| 11 | Срок оказания услуг/выполнения работ | Март-апрель 2026г. |
| 12 | Гарантия качества | Срок гарантии на выполненный результат работ и применённые материалы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий. |
| 13 | Требования по формированию коммерческого предложения | При подготовке предложений и предоставлении локальных смет, участники тендера могут добавлять в итоги по сметам все дополнительные затраты, возникающие при подготовке и выполнении работ. Правка смет, выданных Заказчиком и примененных в них расценок, не допускается. Дополнительные затраты Подрядчика должны быть подкреплены обосновывающими расчетами с детальными расшифровками статей затрат и расхода ресурсов: -заработная плата основных рабочих и механизаторов, стоимость механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, усложняющие условия производства работ, стоимость основных и вспомогательных материалов поставки Подрядчика, командировочные расходы, перебазировка механизмов и персонала. Стоимость основных материалов поставки Подрядчика должна определяться в сметах по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ) /при несоответствии с рыночной стоимостью или при отсутствии стоимости в сборниках по прайс-листам с согласованием в установленном порядке со службами Общества. Сметы участниками тендера предоставляются в программном коде и формате Excel, а также скан сметного расчета, подписанный руководителем с печатью организации. Данные локальных сметных расчетов указывают в сводно-сметном расчете: стоимость работ, стоимость поставки материалов подрядчика. В случае возникновения выполнения дополнительных объемов работ, их стоимость определяется на основании сметных расчетов, составленных в расценках (ФЕР -2020) на условиях ценообразования основного договора. Формирование и расчет стоимости будет производиться за фактически выполненные в пределах стоимости согласованной сторонами сметы, являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, составленной по дефектной ведомости с использованием ценовых показателей в базе ФЕР-2020, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/ПР от 04.08.2020г. Стоимость материалов Подрядчика, определенная не по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ), подтверждается счетами на оплату (счет-фактура). |

Ответственный руководитель:

Гл.механик-начальник ОГМ______________________________ Насыров М.Т.

Согласовано:

Начальник цеха ВиК ____________________________________ Варакутин Д.Е.

Зам.директора департамента – начальник отдела _________________________ Макиевский Е.В.