## Демонтаж резервуара 412 3кв24г
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" | [16 empty] | ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24-НПЗ-
(локальная смета)
на Демонтаж резервуара № 412 V-5000м³ цеха ВиК участка нефтеловушек, | [17 empty] | на Демонтаж резервуара № 412 V-5000м³ цеха ВиК участка нефтеловушек,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 4089.367 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 3959.326 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 130.041 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 1169.527 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 3205.37 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 371.62 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Демонтаж оборудования, установленного на резервуаре | [18 empty] | Раздел 1. Демонтаж оборудования, установленного на резервуаре
люк замерный Ø150мм с крышкой | [19 empty] | люк замерный Ø150мм с крышкой
1 | ФЕР09-02-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Люк замерный Ду 150 с погрузкой на ТС и перевозкой на 1 км на свободную производственную площадку (п.1 дефектной ведомости) |  | шт | 1 | 167.82 | 165.43 | 2.39 | 0.73 |  | 168 | 166 | 2 | 1 | 0.497 | 0.5 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Люк замерный Ду 150 с погрузкой на ТС и перевозкой на 1 км на свободную производственную площадку (п.1 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 192) | 11: 179
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 192) | 11: 119
люк световой Ø500мм с крышкой | [19 empty] | люк световой Ø500мм с крышкой
2 | ФЕРм12-01-014-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный: 530х400 мм (пРИМ. демонтаж светового люка Ф500мм) с погрузкой на ТС и перевозкой на 1 км на свободную производственную площадку (п.1 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.1 | 4814.93 | 4633.3 | 181.63 |  |  | 481 | 463 | 18 |  | 13.92 | 1.39 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный: 530х400 мм (пРИМ. демонтаж светового люка Ф500мм) с погрузкой на ТС и перевозкой на 1 км на свободную производственную площадку (п.1 дефектной ведомости)
Объем=1 / 10
|  | Поправочный к-т на толщину стенки ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) | [19 empty] | Поправочный к-т на толщину стенки ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 532) | 11: 479
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 532) | 11: 245
патрубок вентиляционный Ø300мм | [19 empty] | патрубок вентиляционный Ø300мм
3 | ФЕР09-02-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 с погрузкой на ТС и перевозкой на 1 км на свободную производственную площадку (п.1 дефектной ведомости) |  | шт | 2 | 597.23 | 552.22 | 45.01 | 15.02 |  | 1194 | 1104 | 90 | 30 | 1.659 | 3.32 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 с погрузкой на ТС и перевозкой на 1 км на свободную производственную площадку (п.1 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 305) | 11: 1214
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 305) | 11: 809
Демонтаж в лом металлоконструкций на кровле резервуара с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку: | [19 empty] | Демонтаж в лом металлоконструкций на кровле резервуара с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку:
4 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (площадка обслуживания на кровле резервуара) (п.2 дефектной ведомости) |  | т | 0.2 | 13336.86 | 7981.94 | 5354.92 | 1441.09 |  | 2667 | 1596 | 1071 | 288 | 25.13 | 5.03 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (площадка обслуживания на кровле резервуара) (п.2 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 166) | 11: 2014
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 166) | 11: 1343
5 | ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж ограждения кровли резервуара) (п.2 дефектной ведомости) |  | т | 0.3 | 19085.09 | 18561.97 | 523.12 | 92.52 |  | 5726 | 5569 | 157 | 28 | 60.55 | 18.17 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж ограждения кровли резервуара) (п.2 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 6 436) | 11: 5985
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 6 436) | 11: 3990
Демонтаж в лом оборудования на корпусе резервуара с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку: | [19 empty] | Демонтаж в лом оборудования на корпусе резервуара с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку:
6 | ФЕРм12-01-014-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный: 530х400 мм (Прим. демонтаж люк-лаза Ф500мм) (п.3 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.2 | 4814.93 | 4633.3 | 181.63 |  |  | 963 | 927 | 36 |  | 13.92 | 2.78 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный: 530х400 мм (Прим. демонтаж люк-лаза Ф500мм) (п.3 дефектной ведомости)
Объем=2 / 10
|  | Поправочный к-т на толщину стенки ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) | [19 empty] | Поправочный к-т на толщину стенки ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 066) | 11: 959
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 066) | 11: 490
7 | ФЕРм12-12-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (п.3 дефектной ведомости) |  | шт | 1 | 684.35 | 409.39 | 274.96 | 85.74 |  | 684 | 409 | 275 | 86 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (п.3 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 569) | 11: 512
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 569) | 11: 262
8 | ФЕРм12-08-005-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Генераторы пены, номинальный диаметр: до 100 мм (Прим. демонтаж пеногенератора ГПСС-2000) (п.3 дефектной ведомости) |  | 100 шт | 0.03 | 31661.01 | 26961.02 | 4699.99 | 1237.61 |  | 950 | 809 | 141 | 37 | 81 | 2.43 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Генераторы пены, номинальный диаметр: до 100 мм (Прим. демонтаж пеногенератора ГПСС-2000) (п.3 дефектной ведомости)
Объем=3 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 973) | 11: 876
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 973) | 11: 448
Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку: | [19 empty] | Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку:
пенопроводы (сухотрубы) Ø100мм | [19 empty] | пенопроводы (сухотрубы) Ø100мм
9 | ФЕРм12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом с резкой) Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (п.4 дефектной ведомости) |  | 100 м | 1 | 38542.48 | 17474.73 | 21067.75 | 3821.92 |  | 38542 | 17475 | 21067 | 3822 | 52.5 | 52.5 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом с резкой) Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (п.4 дефектной ведомости)
Объем=100 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 24 491) | 11: 22042
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 24 491) | 11: 11266
10 | ФЕРм12-01-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом с резкой) Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм (п.4 дефектной ведомости) |  | 100 м | 0.65 | 32823.44 | 15177.98 | 17645.46 | 3283.19 |  | 21335 | 9866 | 11469 | 2134 | 45.6 | 29.64 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом с резкой) Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм (п.4 дефектной ведомости)
Объем=65 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 13 800) | 11: 12420
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 13 800) | 11: 6348
Разборка фланцевого соединения Ду150 Ру16 - 1шт Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку патрубка приёмо-раздаточного Ду150мм. | [19 empty] | Разборка фланцевого соединения Ду150 Ру16 - 1шт Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку патрубка приёмо-раздаточного Ду150мм.
11 | РН5-1-19 | Разборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм (Прим. Демонтаж приемно-раздаточного патрубка путем разборки фланцевого соединения) (п.5 дефектной ведомости) |  | шт. | 1 | 389.92 | 340.6 | 45.37 | 5.92 |  | 390 | 341 | 45 | 6 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | Разборка фланцевых соединений с заменой прокладок,на условное давление до 1,6МПа(16кгс/см2), условный проход Ду до 150мм (Прим. Демонтаж приемно-раздаточного патрубка путем разборки фланцевого соединения) (п.5 дефектной ведомости)
|  | Только разборка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [19 empty] | Только разборка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | [22 empty] | Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 382) | 11: 344
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 382) | 11: 176
12 | ФЕРм12-01-014-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный: 140х80 - 159х100 мм (Прим. срезка патрубка) (п.5 дефектной ведомости) |  | 10 шт | 0.1 | 1305.31 | 1238.21 | 67.1 |  |  | 131 | 124 | 7 |  | 3.72 | 0.37 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный: 140х80 - 159х100 мм (Прим. срезка патрубка) (п.5 дефектной ведомости)
Объем=1 / 10
|  | Поправочный к-т на толщину стенки ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) | [19 empty] | Поправочный к-т на толщину стенки ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Технологические трубопроводы | [22 empty] | Технологические трубопроводы
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 143) | 11: 129
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 143) | 11: 66
Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку молниеприёмников. | [19 empty] | Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку молниеприёмников.
13 | ФЕР33-02-013-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (Прим.) (п.6 дефектной ведомости) |  | т | 0.1 | 31225.02 | 9638.83 | 21586.19 | 4125.39 |  | 3123 | 964 | 2159 | 413 | 27.692 | 2.77 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (Прим.) (п.6 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Линии электропередачи | [22 empty] | Линии электропередачи
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 584) | 11: 1632
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 584) | 11: 950
Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку: | [19 empty] | Демонтаж в лом с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку:
Лестница шахтная | [19 empty] | Лестница шахтная
14 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (п.7 дефектной ведомости) |  | т | 2.3 | 12759.2 | 6579.61 | 6179.59 | 1900.79 |  | 29346 | 15133 | 14213 | 4372 | 20.23 | 46.53 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (п.7 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 22 431) | 11: 20861
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 22 431) | 11: 13907
Площадка обслуживания пеногенератора | [19 empty] | Площадка обслуживания пеногенератора
15 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (площадка обслуживания на кровле резервуара) (п.7 дефектной ведомости) |  | т | 0.6 | 13336.86 | 7981.94 | 5354.92 | 1441.09 |  | 8002 | 4789 | 3213 | 865 | 25.13 | 15.08 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (площадка обслуживания на кровле резервуара) (п.7 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 6 502) | 11: 6047
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 6 502) | 11: 4031
Лестница стремянка | [19 empty] | Лестница стремянка
16 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (п.7 дефектной ведомости) |  | т | 0.6 | 12759.2 | 6579.61 | 6179.59 | 1900.79 |  | 7656 | 3948 | 3708 | 1140 | 20.23 | 12.14 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (п.7 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 5 851) | 11: 5441
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 5 851) | 11: 3628
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 11: 121358; 12: 63683; 13: 57671; 14: 13222; 16: 194.98 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 139543; 12: 73219; 13: 66320; 14: 15206; 16: 224.18 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 81136 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 48079 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования, установленного на резервуаре |  |  |  | 11: 268758; 16: 224.18 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования, установленного на резервуаре
Раздел 2. Демонтаж кровли резервуара | [18 empty] | Раздел 2. Демонтаж кровли резервуара
17 | ФЕР09-02-014-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом)Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из рулонных заготовок с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку (п.8 дефектной ведомости) |  | т | 8.5 | 73305.49 | 18491 | 54814.49 | 5174.36 |  | 623097 | 157174 | 465923 | 43982 | 50.897 | 432.62 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом)Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из рулонных заготовок с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку (п.8 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 231 329) | 11: 215136
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 231 329) | 11: 143424
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 11: 623097; 12: 157174; 13: 465923; 14: 43982; 16: 432.62 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 716561; 12: 180750; 13: 535811; 14: 50579; 16: 497.51 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 215136 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 143424 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Демонтаж кровли резервуара |  |  |  | 11: 1075121; 16: 497.51 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж кровли резервуара
Раздел 3. Демонтаж корпуса резервуара | [18 empty] | Раздел 3. Демонтаж корпуса резервуара
18 | ФЕР09-02-014-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: стенка из рулонных заготовок с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку (п.9 дефектной ведомости) |  | т | 29.9 | 21883.96 | 4502.98 | 17380.98 | 2219.28 |  | 654330 | 134639 | 519691 | 66356 | 12.747 | 381.14 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: стенка из рулонных заготовок с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку (п.9 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 231 144) | 11: 214964
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 231 144) | 11: 143309
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 11: 654330; 12: 134639; 13: 519691; 14: 66356; 16: 381.14 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 752480; 12: 154835; 13: 597645; 14: 76309; 16: 438.31 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 214964 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 143309 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Демонтаж корпуса резервуара |  |  |  | 11: 1110753; 16: 438.31 | [8 empty] | Итого по разделу 3 Демонтаж корпуса резервуара
Раздел 4. Демонтаж днища резервуара | [18 empty] | Раздел 4. Демонтаж днища резервуара
19 | ФЕР09-02-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (Демонтаж в лом) Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: днище из рулонных заготовок с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку (п.10 дефектной ведомости) |  | т | 20 | 12025.92 | 5126.41 | 6899.51 | 1051.39 |  | 240518 | 102528 | 137990 | 21028 | 14.315 | 286.3 |  |  |  |  | (Демонтаж в лом) Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: днище из рулонных заготовок с погрузкой на ТС и перевозкой на 1км на свободную производственную площадку (п.10 дефектной ведомости)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Строительные металлические конструкции | [22 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 142 089) | 11: 132143
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 142 089) | 11: 88095
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 11: 240518; 12: 102528; 13: 137990; 14: 21028; 16: 286.3 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 276596; 12: 117907; 13: 158689; 14: 24182; 16: 329.25 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 132143 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 88095 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Демонтаж днища резервуара |  |  |  | 11: 496834; 16: 329.25 | [8 empty] | Итого по разделу 4 Демонтаж днища резервуара
Раздел 5. Чистка резервуара | [18 empty] | Раздел 5. Чистка резервуара
20 | ФЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры. Применительно. Ручная чистка резервуара от нефтяных отложений со складированием в ёмкости на свободной производственной площадке.(п.11 дефектной ведомости) |  | м3 | 252 | 1488.49 | 1459.43 | 29.06 |  |  | 375099 | 367776 | 7323 |  | 5.45 | 1373.4 |  |  |  |  | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры. Применительно. Ручная чистка резервуара от нефтяных отложений со складированием в ёмкости на свободной производственной площадке.(п.11 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 422 942) | 11: 376418
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 422 942) | 11: 186094
21 | ФЕР46-08-107-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Промывка внутренней поверхности резервуара. Чистка резервуара от нефтяных отложений со складированием в ёмкости на свободной производственной площадке. (п.11 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 15.68 | 1227.43 | 1156.68 | 70.75 |  |  | 19246 | 18137 | 1109 |  | 2.92 | 45.79 |  |  |  |  | Промывка внутренней поверхности резервуара. Чистка резервуара от нефтяных отложений со складированием в ёмкости на свободной производственной площадке. (п.11 дефектной ведомости)
Объем=1568 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 20 858) | 11: 21484
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 20 858) | 11: 12306
22 | ФЕР46-08-108-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара. Чистка резервуара от нефтяных отложений со складированием в ёмкости на свободной производственной площадке.(п.11 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 15.68 | 1731.38 | 1731.38 |  |  |  | 27148 | 27148 |  |  | 4.44 | 69.62 |  |  |  |  | Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара. Чистка резервуара от нефтяных отложений со складированием в ёмкости на свободной производственной площадке.(п.11 дефектной ведомости)
Объем=1568 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 31 220) | 11: 32157
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 31 220) | 11: 18420
23 | ФЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Разборка разрушенной бетонной отмостки. (п.12 дефектной ведомости) |  | 100 м3 | 0.07 | 28962.5 | 13855.92 | 15106.58 | 5012.16 |  | 2027 | 970 | 1057 | 351 | 49.5 | 3.47 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Разборка разрушенной бетонной отмостки. (п.12 дефектной ведомости)
Объем=7 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 1 520) | 11: 1550
|  |  | Сметная прибыль 54% ФОТ (от 1 520) | 11: 821
24 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. (п.12 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 16.8 | 43.13 |  | 43.13 |  |  | 725 |  | 725 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. (п.12 дефектной ведомости)
Объем=7*2,4
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прочие объекты (56), ФЕР, 3 кв 2024 (СМР),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.1 ОЗП=34,6; ЭМ=13,15; ЗПМ=34,6; МАТ=9,57
| Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [22 empty] | Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
25 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км. (п.12 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 16.8 | 52.3 |  | 52.3 |  |  | 879 |  | 879 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км. (п.12 дефектной ведомости)
Объем=7*2,4
| 3 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы(56), ФЕР, 3 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.3 ЭМ=13,55; МАТ=13,55 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы(56), ФЕР, 3 кв 2024 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09, прил.3 ЭМ=13,55; МАТ=13,55
| Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) | [22 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 11: 425124; 12: 414031; 13: 11093; 14: 351; 16: 1492.28 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 488652; 12: 476136; 13: 12516; 14: 404; 16: 1716.12 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 431608 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 217641 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Чистка резервуара |  |  |  | 11: 1137901; 16: 1716.12 | [8 empty] | Итого по разделу 5 Чистка резервуара
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 11: 2064427; 12: 872055; 13: 1192368; 14: 144939; 16: 2787.32 | [9 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 11: 2373832; 12: 1002847; 13: 1370981; 14: 166680; 16: 3205.37 | [9 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 11: 1074987 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 640548 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования, установленного на резервуаре |  |  |  | 11: 268758; 16: 224.18 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования, установленного на резервуаре
Итого по разделу 2 Демонтаж кровли резервуара |  |  |  | 11: 1075121; 16: 497.51 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж кровли резервуара
Итого по разделу 3 Демонтаж корпуса резервуара |  |  |  | 11: 1110753; 16: 438.31 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Демонтаж корпуса резервуара
Итого по разделу 4 Демонтаж днища резервуара |  |  |  | 11: 496834; 16: 329.25 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Демонтаж днища резервуара
Итого по разделу 5 Чистка резервуара |  |  |  | 11: 1137901; 16: 1716.12 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Чистка резервуара
Итого |  |  |  | 11: 4089367; 16: 3205.37 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [26 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 11: 4 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 11: 1370981 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 11: 1169527 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 11: 1074987 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 11: 640548 | [10 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 11: 4089367; 16: 3205.37 | [11 empty] | ВСЕГО по смете