## 1 кв. 2026гРемонт наружных мета
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" | [17 empty] | ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26-НПЗ-31
(локальная смета)
на Ремонт наружных металлоконструкций дымовой трубы установки производства серы, | [18 empty] | на Ремонт наружных металлоконструкций дымовой трубы установки производства серы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 6205.593 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 668.158 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 5537.435 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 1311.497 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 3151.02 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 225.95 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | I квартал 2026 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. | [19 empty] | Раздел 1.
1 | ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2. Укладка дорожной плиты для электролебёдки 3000х1500 мм. (Материал заказчика: Плита 3000х1500х150 - 1 шт. После окончания работ возврат плит заказчик) (п.1 деф. вед.) |  | 100 м3 | 0.00675 | 180070.95 | 50209.54 | 113229.65 | 29176.78 | 1215 | 339 | 764 | 197 | 128 | 0.86 | 56.72 | 0.38 |  |  |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2. Укладка дорожной плиты для электролебёдки 3000х1500 мм. (Материал заказчика: Плита 3000х1500х150 - 1 шт. После окончания работ возврат плит заказчик) (п.1 деф. вед.)
Объем=(3*1.5*0,15) / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Автомобильные дороги | [21 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 617) | З/пМех 10: 907
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 617) | З/пМех 10: 703
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 2991
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 128 0,86; 6: 9.4; Осн.З/п 7: 9.4; З/пМех 10: 8.08; Осн.З/п 11: 8.08 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
2 | ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2. Демонтаж дорожной плиты для электролебёдки 3000х1500 мм. (п.1 деф. вед.) |  | 100 м3 | 0.00675 | 130751.41 | 40167.63 | 90583.78 | 23341.26 | 883 | 271 | 612 | 158 | 102.4 | 0.69 | 45.38 | 0.31 |  |  |  | Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2. Демонтаж дорожной плиты для электролебёдки 3000х1500 мм. (п.1 деф. вед.)
Объем=(3*1.5*0,15) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Автомобильные дороги | [21 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 494) | З/пМех 10: 726
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 494) | З/пМех 10: 563
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 2305
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 102,4 0,69; 6: 9.4; Осн.З/п 7: 9.4; З/пМех 10: 6.49; Осн.З/п 11: 6.49 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
3 | ФЕРм37-02-013-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 117,55 м. (п. 2 деф. вед.) |  | шт | 1 | 6690.75 | 1772.69 | 4909.15 | 1690.07 | 6691 | 1773 | 4909 | 1690 | 5.2 | 5.2 | 3 | 3 |  |  |  | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 117,55 м. (п. 2 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 3 983) | З/пМех 10: 3664
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 3 983) | З/пМех 10: 1952
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 13309
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 5,2 5,2; 6: 8.17; Осн.З/п 7: 8.17; З/пМех 10: 42.48; Осн.З/п 11: 42.48 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
4 | ФЕРм37-02-013-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 117,55 м. (п. 2 деф. вед.) |  | шт | 1 | 14379.24 | 6262 | 8081.19 | 2581.42 | 14379 | 6262 | 8081 | 2581 | 18.33 | 18.33 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 117,55 м. (п. 2 деф. вед.)
|  | До высоты 117.55 м. ПЗ=114,55 (ОЗП=114,55; ЭМ=114,55 к расх.; ЗПМ=114,55; МАТ=114,55 к расх.; ТЗ=114,55; ТЗМ=114,55) | [22 empty] | До высоты 117.55 м. ПЗ=114,55 (ОЗП=114,55; ЭМ=114,55 к расх.; ЗПМ=114,55; МАТ=114,55 к расх.; ТЗ=114,55; ТЗМ=114,55)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 10 169) | З/пМех 10: 9355
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 10 169) | З/пМех 10: 4983
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 30868
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 18,328 18,33; 6: 8.17; Осн.З/п 7: 8.17; З/пМех 10: 149.76; Осн.З/п 11: 149.76 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
5 | ФЕРм37-02-013-47 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). Снятие с высоты 173,55 м. (п. 2 деф. вед.) |  | шт | 1 | 6132.79 | 1568.21 | 4556.72 | 1577.39 | 6133 | 1568 | 4557 | 1577 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). Снятие с высоты 173,55 м. (п. 2 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 3 617) | З/пМех 10: 3328
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 3 617) | З/пМех 10: 1772
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 12152
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 4,6 4,6; 6: 8.17; Осн.З/п 7: 8.17; З/пМех 10: 37.58; Осн.З/п 11: 37.58 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
6 | ФЕРм37-02-013-58 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). Снятие с высоты 173,55 м. (п. 2 деф. вед.) |  | шт | 1 | 24745.67 | 10564.37 | 14133.3 | 4541.06 | 24746 | 10564 | 14133 | 4541 | 30.93 | 30.93 | 8.02 | 8.02 |  |  |  | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). Снятие с высоты 173,55 м. (п. 2 деф. вед.)
|  | До высоты 117.55 м. ПЗ=114,55 (ОЗП=114,55; ЭМ=114,55 к расх.; ЗПМ=114,55; МАТ=114,55 к расх.; ТЗ=114,55; ТЗМ=114,55) | [22 empty] | До высоты 117.55 м. ПЗ=114,55 (ОЗП=114,55; ЭМ=114,55 к расх.; ЗПМ=114,55; МАТ=114,55 к расх.; ТЗ=114,55; ТЗМ=114,55)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 17 371) | З/пМех 10: 15981
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 17 371) | З/пМех 10: 8512
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 52944
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 30,9285 30,93; 6: 8.17; Осн.З/п 7: 8.17; З/пМех 10: 252.7; Осн.З/п 11: 252.7 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
7 | ЕНиР15-46-1-А | Установка крана-укосины. (п. 3 деф. вед.) |  | 1 установка | 1 | 4343.68 | 4343.68 |  |  | 4344 | 4344 |  |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  | Установка крана-укосины. (п. 3 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Ремонт оборудования и технологических систем промышленных предприятий | [21 empty] | Ремонт оборудования и технологических систем промышленных предприятий
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 778) | З/пМех 10: 3822
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 778) | З/пМех 10: 2867
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 11467
8 | ФССЦ-23.3.08.01-0069 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм. Труба профильная 100х100х4 мм. Материал подрядчика. |  | 4: т; 5: 0.045; 6: 83425.73; З/пМех 10: 3754; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм. Труба профильная 100х100х4 мм. Материал подрядчика.
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
9 | ЕНиР15-46-1-А | Снятие крана-укосины. (п. 3 деф. вед.) |  | 1 установка | 1 | 1303.23 | 1303.23 |  |  | 1303 | 1303 |  |  | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 |  |  |  | Снятие крана-укосины. (п. 3 деф. вед.)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [22 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Ремонт оборудования и технологических систем промышленных предприятий | [21 empty] | Ремонт оборудования и технологических систем промышленных предприятий
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 433) | З/пМех 10: 1146
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 433) | З/пМех 10: 860
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 3439
10 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. (п. 4 деф. вед.) |  | т | 0.85813 | 23563.09 | 13752.54 | 8883.17 | 2482.94 | 20220 | 11801 | 7623 | 2131 | 35.9 | 30.81 | 4.42 | 3.79 |  |  |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. (п. 4 деф. вед.)
Объем=0,60384+0,15834+0,0954+0,405*0,00135
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 16 022) | З/пМех 10: 14900
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 16 022) | З/пМех 10: 8444
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 46477
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  | 4: чел.-ч; 5: 35,9 30,81; 6: 9.18; Осн.З/п 7: 9.18; З/пМех 10: 282.84; Осн.З/п 11: 282.84 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
11 | ФЕРм38-01-004-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сборка с помощью крана мостового: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. (п. 4 деф. вед.) |  | т | 0.85813 | 48952.68 | 36480.37 | 10405.44 | 2991.62 | 42008 | 31305 | 8929 | 2567 | 93 | 79.81 | 5.89 | 5.05 |  |  |  | Сборка с помощью крана мостового: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. (п. 4 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 38 953) | З/пМех 10: 35058
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 38 953) | З/пМех 10: 17529
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 100630
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 93 79,81; 6: 9.4; Осн.З/п 7: 9.4; З/пМех 10: 750.21; Осн.З/п 11: 750.21 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
12 | ФССЦ-23.3.08.01-0069 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм. Труба профильная 100х100х4 мм. Вес 1 п.м. составляет 11,84 кг. Материал подрядчика. |  | 4: т; 5: 0.60384; 6: 83425.73; З/пМех 10: 50376; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм. Труба профильная 100х100х4 мм. Вес 1 п.м. составляет 11,84 кг. Материал подрядчика.
Объем=11,84*51/1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
13 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм. 42 п.м. Вес 1 п.м. составляет 3,77 кг. Материал подрядчика. |  | 4: т; 5: 0.15834; 6: 60396.24; З/пМех 10: 9563; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм. 42 п.м. Вес 1 п.м. составляет 3,77 кг. Материал подрядчика.
Объем=3,77*42/1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
14 | ФССЦ-08.3.12.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс. Вес 1 п.м. составляет 15,9 кг. Материал подрядчика. |  | 4: т; 5: 0.0954; 6: 63948.96; З/пМех 10: 6101; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс. Вес 1 п.м. составляет 15,9 кг. Материал подрядчика.
Объем=15,9*6/1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Материалы для строительных работ | [21 empty] | Материалы для строительных работ
15 | ФССЦ-11.1.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт IIIа. Применительно. Доска 150х50х6 мм - 30 шт. Берёза — 540–700 кг/м³. Липа — 320–560 кг/м³. Среднее арифметическое - 405 кг/м³. Материал подрядчика. |  | 4: м3; 5: 0.00135; 6: 5681.21; З/пМех 10: 8; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт IIIа. Применительно. Доска 150х50х6 мм - 30 шт. Берёза — 540–700 кг/м³. Липа — 320–560 кг/м³. Среднее арифметическое - 405 кг/м³. Материал подрядчика.
Объем=0,15*0,05*0,006*30
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
16 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. (п. 4 деф. вед.) |  | т | 0.85813 | 15844.94 | 9626.69 | 6218.25 | 1738.05 | 13597 | 8261 | 5336 | 1491 | 25.13 | 21.56 | 3.09 | 2.65 |  |  |  | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. (п. 4 деф. вед.)
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 11 215) | З/пМех 10: 10430
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 11 215) | З/пМех 10: 5910
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 31976
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  | 4: чел.-ч; 5: 25,13 21,56; 6: 9.18; Осн.З/п 7: 9.18; З/пМех 10: 197.92; Осн.З/п 11: 197.92 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
17 | ФЕРм37-02-014-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 121,25 м. (п. 5 деф. вед.) |  | шт | 3 | 2229.33 | 803.3 | 1421.94 | 473.64 | 6688 | 2410 | 4266 | 1421 | 2.4 | 7.2 | 0.84 | 2.52 |  |  |  | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 121,25 м. (п. 5 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 4 406) | З/пМех 10: 4054
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 4 406) | З/пМех 10: 2159
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 13903
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 2,4 7,2; 6: 8.02; Осн.З/п 7: 8.02; З/пМех 10: 57.74; Осн.З/п 11: 57.74 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)
18 | ФЕРм37-02-014-19 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 121,25 м. (п. 5 деф. вед.) |  | шт | 3 | 26149.36 | 11497.45 | 14589.87 | 4687.95 | 78448 | 34492 | 43770 | 14064 | 34.29 | 102.87 | 8.28 | 24.84 |  |  |  | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). На высоту 121,25 м. (п. 5 деф. вед.)
|  | На высоту 121,235 м. ПЗ=118,25 (ОЗП=118,25; ЭМ=118,25 к расх.; ЗПМ=118,25; МАТ=118,25 к расх.; ТЗ=118,25; ТЗМ=118,25) | [22 empty] | На высоту 121,235 м. ПЗ=118,25 (ОЗП=118,25; ЭМ=118,25 к расх.; ЗПМ=118,25; МАТ=118,25 к расх.; ТЗ=118,25; ТЗМ=118,25)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 55 840) | З/пМех 10: 51373
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 55 840) | З/пМех 10: 27362
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 168923
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 34,2925 102,88; 6: 8.02; Осн.З/п 7: 8.02; З/пМех 10: 825.1; Осн.З/п 11: 825.1 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)
19 | ФЕРм37-02-014-37 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). С высоты 121,25 м. (п. 5 деф. вед.) |  | шт | 3 | 1859.38 | 435.24 | 1421.94 | 473.64 | 5578 | 1306 | 4266 | 1421 | 1.3 | 3.9 | 0.84 | 2.52 |  |  |  | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс). С высоты 121,25 м. (п. 5 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 3 136) | З/пМех 10: 2885
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 3 136) | З/пМех 10: 1537
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 10836
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 1,3 3,9; 6: 8.02; Осн.З/п 7: 8.02; З/пМех 10: 31.28; Осн.З/п 11: 31.28 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)
20 | ФЕРм37-02-014-46 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). С высоты 121,25 м. (п. 5 деф. вед.) |  | шт | 3 | 18351.24 | 7895.32 | 10418.72 | 3355.51 | 55054 | 23686 | 31256 | 10067 | 23.65 | 70.95 | 5.91 | 17.73 |  |  |  | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием: до 12,5 кН (1,25 тс). С высоты 121,25 м. (п. 5 деф. вед.)
|  | На высоту 121,235 м. ПЗ=118,25 (ОЗП=118,25; ЭМ=118,25 к расх.; ЗПМ=118,25; МАТ=118,25 к расх.; ТЗ=118,25; ТЗМ=118,25) | [22 empty] | На высоту 121,235 м. ПЗ=118,25 (ОЗП=118,25; ЭМ=118,25 к расх.; ЗПМ=118,25; МАТ=118,25 к расх.; ТЗ=118,25; ТЗМ=118,25)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 38 816) | З/пМех 10: 35711
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 38 816) | З/пМех 10: 19020
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 118026
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 23,65 70,95; 6: 8.02; Осн.З/п 7: 8.02; З/пМех 10: 569.02; Осн.З/п 11: 569.02 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)
21 | ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Навеска страховочного троса. Монтаж страховочного тросса на Н=121,25 м. (п. 8 деф. вед.) |  | шт | 1 | 234.11 | 234.11 |  |  | 234 | 234 |  |  | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 |  |  |  | Навеска страховочного троса. Монтаж страховочного тросса на Н=121,25 м. (п. 8 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [21 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 269) | З/пМех 10: 277
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 269) | З/пМех 10: 159
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 705
| 1-5-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 0,49 0,49; 6: 11.45; Осн.З/п 7: 11.45; З/пМех 10: 5.61; Осн.З/п 11: 5.61 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)
22 | ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Навеска страховочного троса. Монтаж, демонтаж страховочного тросса на Н=121,25 м. (п. 8 деф. вед.) |  | шт | 1 | 234.11 | 234.11 |  |  | 234 | 234 |  |  | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 |  |  |  | Навеска страховочного троса. Монтаж, демонтаж страховочного тросса на Н=121,25 м. (п. 8 деф. вед.)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [21 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 269) | З/пМех 10: 277
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 269) | З/пМех 10: 159
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 705
| 1-5-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 0,49 0,49; 6: 11.45; Осн.З/п 7: 11.45; З/пМех 10: 5.61; Осн.З/п 11: 5.61 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)
23 | ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие страховочного троса. (п. 8 деф. вед.) |  | шт | 14 | 93.48 | 93.48 |  |  | 1309 | 1309 |  |  | 0.2 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  | Снятие страховочного троса. (п. 8 деф. вед.)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [21 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 505) | З/пМех 10: 1550
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 505) | З/пМех 10: 888
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 3943
| 1-5-2 | Затраты труда рабочих (ср 5,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 0,196 2,74; 6: 11.45; Осн.З/п 7: 11.45; З/пМех 10: 31.37; Осн.З/п 11: 31.37 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,2)
24 | ФЕРм40-01-002-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Подъём на высоту 121,25 м. материалов для временной площадки. (п. 6, 7 деф. вед.) |  | 10 т | 0.085813 | 165281.53 | 145751.21 | 18797.98 | 7157.53 | 14183 | 12507 | 1613 | 614 | 404.25 | 34.69 | 12.71 | 1.09 |  |  |  | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Подъём на высоту 121,25 м. материалов для временной площадки. (п. 6, 7 деф. вед.)
Объем=(0,858127) / 10
| Высота 121,25 м. | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25) | [22 empty] | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 15 089) | З/пМех 10: 13429
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 15 089) | З/пМех 10: 6639
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 36369
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 404,25 34,69; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 299.72; Осн.З/п 11: 299.72 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
25 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие болтов: строительных с гайками и шайбами. Демонтаж болтовых соединений металлической насадки дымовой трубы: болт Ø М16х50 - 360 шт.,гайка Ø М30 - 360 шт Н=121,25 м (п. 9 деф. вед.) |  | 100 шт | 3.6 | 3172.4 | 3152.7 | 19.7 | 9.18 | 11421 | 11350 | 71 | 33 | 8.33 | 29.99 | 0.02 | 0.07 |  |  |  | Снятие болтов: строительных с гайками и шайбами. Демонтаж болтовых соединений металлической насадки дымовой трубы: болт Ø М16х50 - 360 шт.,гайка Ø М30 - 360 шт Н=121,25 м (п. 9 деф. вед.)
Объем=360 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 13 091) | З/пМех 10: 12175
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 13 091) | З/пМех 10: 6899
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 32209
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 8,33 29,99; 6: 9.07; Осн.З/п 7: 9.07; З/пМех 10: 272.01; Осн.З/п 11: 272.01 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
26 | ФЕРм40-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Демонтаж, опуск металлической насадки дымовой трубы частями в лом (24 шт - по 397,4 кг. (п. 10, 11 деф. вед.) |  | 10 т | 0.9538 | 38184.67 | 35153.35 | 2854.73 | 912.64 | 36421 | 33529 | 2723 | 870 | 108 | 103.01 | 1.62 | 1.55 |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Демонтаж, опуск металлической насадки дымовой трубы частями в лом (24 шт - по 397,4 кг. (п. 10, 11 деф. вед.)
Объем=9,538 / 10
| ОП п.1.40.2 | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | [22 empty] | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 39 559) | З/пМех 10: 35208
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 39 559) | З/пМех 10: 17406
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 94472
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 108 103,01; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 803.48; Осн.З/п 11: 803.48 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
27 | ФЕРм40-01-002-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Демонтаж, опуск металлической насадки дымовой трубы частями в лом (24 шт - по 397,4 кг. (п. 10, 11 деф. вед.) |  | 10 т | 0.9538 | 148753.5 | 131176.17 | 16918.24 | 6441.86 | 141881 | 125116 | 16137 | 6144 | 363.83 | 347.02 | 11.44 | 10.91 |  |  |  | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Демонтаж, опуск металлической насадки дымовой трубы частями в лом (24 шт - по 397,4 кг. (п. 10, 11 деф. вед.)
Объем=9,538 / 10
| Высота 121,25 м. | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25) | [22 empty] | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25)
| ОП п.1.40.2 | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | [22 empty] | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 150 949) | З/пМех 10: 134345
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 150 949) | З/пМех 10: 66418
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 363832
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 363,825 347,02; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 2998.25; Осн.З/п 11: 2998.25 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
28 | ФЕРм37-02-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: до 12,0 мм. (п. 12 деф. вед.) |  | шт | 1 | 774.97 | 331.34 | 442.37 | 141.88 | 775 | 331 | 442 | 142 | 0.97 | 0.97 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | Снятие расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: до 12,0 мм. (п. 12 деф. вед.)
| ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 | При монтаже оборудования на отметке свыше 15 м ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [22 empty] | При монтаже оборудования на отметке свыше 15 м ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| ОП п.1.37.11 | Снятие расчалок (оттяжек) ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | [22 empty] | Снятие расчалок (оттяжек) ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 544) | З/пМех 10: 500
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 544) | З/пМех 10: 267
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 1658
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 0,972 0,97; 6: 8.17; Осн.З/п 7: 8.17; З/пМех 10: 7.92; Осн.З/п 11: 7.92 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
29 | ФЕРм37-02-041-49 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната: до 12 мм. (п. 12 деф. вед.) |  | шт | 1 | 1703.17 | 719.43 | 980.18 | 315.9 | 1703 | 719 | 980 | 316 | 2.11 | 2.11 | 0.56 | 0.56 |  |  |  | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната: до 12 мм. (п. 12 деф. вед.)
| До высоты 121,25 м. | 121,25-10=111,25. 111,25/10=11,125 ПЗ=11,125 (ОЗП=11,125; ЭМ=11,125 к расх.; ЗПМ=11,125; МАТ=11,125 к расх.; ТЗ=11,125; ТЗМ=11,125) | [22 empty] | 121,25-10=111,25. 111,25/10=11,125 ПЗ=11,125 (ОЗП=11,125; ЭМ=11,125 к расх.; ЗПМ=11,125; МАТ=11,125 к расх.; ТЗ=11,125; ТЗМ=11,125)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Оборудование общего назначения | [21 empty] | Оборудование общего назначения
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 190) | З/пМех 10: 1095
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 1 190) | З/пМех 10: 583
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 3636
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 2,11375 2,11; 6: 8.17; Осн.З/п 7: 8.17; З/пМех 10: 17.24; Осн.З/п 11: 17.24 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
30 | ФЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление металлической насадки дымовой трубы) (п. 13 деф. вед.) |  | т | 9.48 | 62289.86 | 36852.6 | 22856.14 | 5312.23 | 590508 | 349363 | 216676 | 50360 | 91.8 | 870.26 | 9.5 | 90.06 |  |  |  | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (Изготовление металлической насадки дымовой трубы) (п. 13 деф. вед.)
Объем=8,42+1,06
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 399 723) | З/пМех 10: 359751
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 399 723) | З/пМех 10: 179875
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 1130134
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 91,8 870,26; 6: 9.62; Осн.З/п 7: 9.62; З/пМех 10: 8371.9; Осн.З/п 11: 8371.9 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
31 | ФССЦ-08.3.05.04-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 8,0-22,0 мм (толщ.10мм) (материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 8.7736; 6: 293409.29; З/пМех 10: 2574267; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 8,0-22,0 мм (толщ.10мм) (материал подрядчика)
Объем=8,42*1,042
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
32 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63х5 мм (материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 1.1045; 6: 50730.01; З/пМех 10: 56032; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63х5 мм (материал подрядчика)
Объем=1,06*1,042
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | [21 empty] | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
33 | ФЕР09-06-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м (прим. монтаж металлической насадки дымовой трубы) (п. 13 деф. вед.) |  | т | 9.48 | 19458.18 | 13718.74 | 1717.11 | 423.14 | 184464 | 130054 | 16278 | 4011 | 33.14 | 314.17 | 0.82 | 7.77 |  |  |  | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м (прим. монтаж металлической насадки дымовой трубы) (п. 13 деф. вед.)
Объем=8,42+1,06
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 154 175) | З/пМех 10: 143383
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 154 175) | З/пМех 10: 81250
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 431047
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 33,14 314,17; 6: 9.92; Осн.З/п 7: 9.92; З/пМех 10: 3116.57; Осн.З/п 11: 3116.57 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
34 | ФЕРм40-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Подъем металлической насадки дымовой трубы частями (24 шт - по 397,4 кг) на высоту 121,25 м. (п. 14,15 деф. вед.) |  | 10 т | 0.9538 | 42427.35 | 39059.28 | 3171.88 | 1014.04 | 40467 | 37255 | 3025 | 967 | 120 | 114.46 | 1.8 | 1.72 |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Подъем металлической насадки дымовой трубы частями (24 шт - по 397,4 кг) на высоту 121,25 м. (п. 14,15 деф. вед.)
Объем=9,538 / 10
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 43 955) | З/пМех 10: 39120
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 43 955) | З/пМех 10: 19340
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 104969
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 120 114,46; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 892.79; Осн.З/п 11: 892.79 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
35 | ФЕРм40-01-002-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Подъем металлической насадки дымовой трубы частями (24 шт - по 397,4 кг) на высоту 121,25 м. (п. 14,15 деф. вед.) |  | 10 т | 0.9538 | 165281.53 | 145751.21 | 18797.98 | 7157.53 | 157646 | 139018 | 17930 | 6827 | 404.25 | 385.57 | 12.71 | 12.12 |  |  |  | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Подъем металлической насадки дымовой трубы частями (24 шт - по 397,4 кг) на высоту 121,25 м. (п. 14,15 деф. вед.)
Объем=9,538 / 10
| Высота 121,25 м. | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25) | [22 empty] | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 167 722) | З/пМех 10: 149273
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 167 722) | З/пМех 10: 73798
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 404260
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 404,25 385,57; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 3331.32; Осн.З/п 11: 3331.32 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
36 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами. Сборка болтовых соединений болт Ø М16х50 - 360 шт., гайка Ø М30 - 360 шт. Н=121,25 м., материал заказчика б/у ранее сдемонтированный (п. 16 деф. вед.) |  | 100 шт | 3.6 | 4532.02 | 4503.92 | 28.1 | 13.35 | 16315 | 16214 | 101 | 48 | 11.9 | 42.84 | 0.03 | 0.11 |  |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами. Сборка болтовых соединений болт Ø М16х50 - 360 шт., гайка Ø М30 - 360 шт. Н=121,25 м., материал заказчика б/у ранее сдемонтированный (п. 16 деф. вед.)
Объем=360 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Строительные металлические конструкции | [21 empty] | Строительные металлические конструкции
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 18 701) | З/пМех 10: 17392
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 18 701) | З/пМех 10: 9855
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 46009
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 11,9 42,84; 6: 9.07; Осн.З/п 7: 9.07; З/пМех 10: 388.56; Осн.З/п 11: 388.56 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
37 | ФЕРм40-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Опускание временной площадки электролебедкой с высоты 121,25 м. (п. 17, 18 деф. вед.) |  | 10 т | 0.085813 | 38184.67 | 35153.35 | 2854.73 | 912.64 | 3277 | 3017 | 245 | 78 | 108 | 9.27 | 1.62 | 0.14 |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Опускание временной площадки электролебедкой с высоты 121,25 м. (п. 17, 18 деф. вед.)
Объем=(0,858127) / 10
| ОП п.1.40.2 | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | [22 empty] | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 560) | З/пМех 10: 3168
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 560) | З/пМех 10: 1566
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 8501
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 108 9,27; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 72.31; Осн.З/п 11: 72.31 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
38 | ФЕРм40-01-002-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Опускание временной площадки электролебедкой с высоты 121,25 м. (п. 17, 18 деф. вед.) |  | 10 т | 0.085813 | 148753.5 | 131176.17 | 16918.24 | 6441.86 | 12765 | 11257 | 1452 | 553 | 363.83 | 31.22 | 11.44 | 0.98 |  |  |  | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Опускание временной площадки электролебедкой с высоты 121,25 м. (п. 17, 18 деф. вед.)
| Высота 121,25 м. | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25) | [22 empty] | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25)
| ОП п.1.40.2 | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | [22 empty] | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 13 582) | З/пМех 10: 12088
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 13 582) | З/пМех 10: 5976
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 32736
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 363,825 31,22; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 269.74; Осн.З/п 11: 269.74 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
39 | ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2. Монтаж электрокабеля 4х4 для питания электроинструмента, Н=121 м. (п. 19 деф. вед) |  | 100 м | 1.5 | 23460.2 | 21634.5 | 1053.32 | 167.75 | 35190 | 32452 | 1580 | 252 | 55.15 | 82.73 | 0.32 | 0.48 |  |  |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2. Монтаж электрокабеля 4х4 для питания электроинструмента, Н=121 м. (п. 19 деф. вед)
Объем=150 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 100 м ОЗП=1,8; ТЗ=1,8 | [22 empty] | При производстве работ на высоте св. 100 м ОЗП=1,8; ТЗ=1,8
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Электротехнические установки на других объектах | [21 empty] | Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 37 610) | З/пМех 10: 36482
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 37 610) | З/пМех 10: 19181
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 95958
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 55,152 82,73; 6: 9.4; Осн.З/п 7: 9.4; З/пМех 10: 777.66; Осн.З/п 11: 777.66 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
40 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля. Демонтаж электрокабеля 4х4 для питания электроинструмента, Н=121 м. (п. 19 деф. вед) |  | 100 м | 1.5 | 3142.41 | 3137.68 | 4.73 | 5.84 | 4714 | 4707 | 7 | 9 | 9.64 | 14.46 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | Демонтаж кабеля. Демонтаж электрокабеля 4х4 для питания электроинструмента, Н=121 м. (п. 19 деф. вед)
Объем=150 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | [21 empty] | Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 423) | З/пМех 10: 4935
|  |  | Сметная прибыль 48% ФОТ (от 5 423) | З/пМех 10: 2603
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 12959
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 9,64 14,46; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 112.79; Осн.З/п 11: 112.79 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
41 | ФЕРм40-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Подьем оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.) |  | 10 т | 0.08 | 42427.35 | 39059.28 | 3171.88 | 1014.04 | 3394 | 3125 | 254 | 81 | 120 | 9.6 | 1.8 | 0.14 |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Подьем оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.)
Объем=800/10000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 687) | З/пМех 10: 3281
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 687) | З/пМех 10: 1622
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 8804
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 120 9,6; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 74.88; Осн.З/п 11: 74.88 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
42 | ФЕРм40-01-002-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Подьем оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.) |  | 10 т | 0.08 | 165281.53 | 145751.21 | 18797.98 | 7157.53 | 13223 | 11660 | 1504 | 573 | 404.25 | 32.34 | 12.71 | 1.02 |  |  |  | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Подьем оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.)
Объем=800/10000
| Высота 121,25 м. | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25) | [22 empty] | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 14 068) | З/пМех 10: 12521
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 14 068) | З/пМех 10: 6190
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 33909
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 404,25 32,34; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 279.42; Осн.З/п 11: 279.42 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
43 | ФЕРм40-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Опускание оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.) |  | 10 т | 0.08 | 38184.67 | 35153.35 | 2854.73 | 912.64 | 3055 | 2812 | 228 | 73 | 108 | 8.64 | 1.62 | 0.13 |  |  |  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м. Опускание оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.)
Объем=800/10000
| ОП п.1.40.2 | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | [22 empty] | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 318) | З/пМех 10: 2953
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 318) | З/пМех 10: 1460
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 7924
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 108 8,64; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 67.39; Осн.З/п 11: 67.39 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
44 | ФЕРм40-01-002-24 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Опускание оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.) |  | 10 т | 0.08 | 148753.5 | 131176.17 | 16918.24 | 6441.86 | 11900 | 10494 | 1353 | 515 | 363.83 | 29.11 | 11.44 | 0.92 |  |  |  | Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м. Опускание оборудования, инструмента; Н=121,25 м. (п. 20 деф. вед.)
Объем=800/10000
| Высота 121,25 м. | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25) | [22 empty] | 121,25-25=96,25 м. 96,25/5=19,25 ПЗ=19,25 (ОЗП=19,25; ЭМ=19,25 к расх.; ЗПМ=19,25; МАТ=19,25 к расх.; ТЗ=19,25; ТЗМ=19,25)
| ОП п.1.40.2 | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | [22 empty] | Опускание оборудования и материальных ресурсов ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48 | [19 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 Прочие объекты ОЗП=41,73; ЭМ=15,27; ЗПМ=41,73; МАТ=10,48
| Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | [21 empty] | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 12 660) | З/пМех 10: 11267
|  |  | Сметная прибыль 44% ФОТ (от 12 660) | З/пМех 10: 5570
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 30514
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 363,825 29,11; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 251.51; Осн.З/п 11: 251.51 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | З/пМех 10: 4266467; Осн.З/п 11: 1076442; Эк.Маш 12: 421101; З/пМех 13: 116372; З/пМех 15: 2853.96; З/пМех 17: 208.23 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 4405912; Осн.З/п 11: 1185224; Эк.Маш 12: 451764; З/пМех 13: 126273; З/пМех 15: 3151.02; З/пМех 17: 225.95 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно: | [26 empty] | В том числе, справочно:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 10, 16, 25, 33, 36, 21-23, 3-6, 17-20, 28-29, 11, 15, 24, 26-27, 34-35, 37-38, 41-44, 39-40) |  |  |  | З/пМех 10: 138880; Осн.З/п 11: 108215; Эк.Маш 12: 30664; З/пМех 13: 9902; З/пМех 15: 296.0535; З/пМех 17: 17.7255 | [9 empty] | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 10, 16, 25, 33, 36, 21-23, 3-6, 17-20, 28-29, 11, 15, 24, 26-27, 34-35, 37-38, 41-44, 39-40)
Тех часть Сборника т.1 п.1 РН5, 62, 61, 63 В эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках (открытых и полуоткрытых) в связи с наличием в зоне производства работ действующего оборудования (станков, установок, кранов, разгрузочных ковшей и т.п.), или загромождающих помещение предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 7, 9) |  |  |  | З/пМех 10: 565; Осн.З/п 11: 565; З/пМех 15: 1.001 | [9 empty] | Тех часть Сборника т.1 п.1 РН5, 62, 61, 63 В эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках (открытых и полуоткрытых) в связи с наличием в зоне производства работ действующего оборудования (станков, установок, кранов, разгрузочных ковшей и т.п.), или загромождающих помещение предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 7, 9)
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 1187808 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 611873 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
Итого Строительные работы |  |  |  | З/пМех 10: 668158; З/пМех 15: 511.41; З/пМех 17: 17.34 | [9 empty] | Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 5537435; З/пМех 15: 2639.61; З/пМех 17: 208.61 | [9 empty] | Итого Монтажные работы
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 6205593; З/пМех 15: 3151.02; З/пМех 17: 225.95 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [26 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 2768924 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 451764 | [9 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 1311497 | [9 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 1187808 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 611873 | [9 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 6205593; З/пМех 15: 3151.02; З/пМех 17: 225.95 | [10 empty] | ВСЕГО по смете